## Infos
Ableseungenauigkeit
Messgerät | Wert | Einheit
Druckmessgerät | 1 | mmHg
Multimeter [mV] | 0.01 | mV
Multimeter [V] | 0.0021 | V

## Messwerte Flusssensor
Messreihe 1 | [6 empty] | Anfang | Mitte | Ende
Messbehällter [L] | Dauer [Sec] | Errechneter Durchfluss [L/sec] | Impulse Sensor | Gewicht [kg] | Eigengewicht Eimer [kg] | Volumen Messung [L] | Durchfluss Messung [L/sec] | Durchfluss Messung [L/sec] | Durchfluss Messung [L/sec] | Mittelwert
10 | 39.77 | 0.25145 | 4554 | 10.6 | 0.368 | 10.12 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26667
10 | 56.2 | 0.17794 |  | 9.9 | 0.368 | 9.96 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
10 | 46.47 | 0.21519 | 4617 | 10.7 | 0.368 | 10.26 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22333
10 | 42.5 | 0.23529 | 4411 | 10.3 | 0.368 | 9.8 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24667
10 | 46.09 | 0.21697 | 4404 | 10.2 | 0.368 | 9.79 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22
10 | 41.47 | 0.24114 | 4343 | 10.2 | 0.368 | 9.65 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25333
10 | 41.74 | 0.23958 | 4520 | 10.5 | 0.368 | 10.04 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25
10 | 34.82 | 0.28719 | 4256 | 9.9 | 0.368 | 9.46 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29333
10 | 39.12 | 0.25562 | 4475 | 10.4 | 0.368 | 9.94 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27333
10 | 41.8 | 0.23923 | 4525 | 10.6 | 0.368 | 10.05 | 0.26 | 0.2 | 0.26 | 0.24
10 | 39.55 | 0.25284 | 4457 | 10.4 | 0.368 | 9.9 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.25
Grober Stopwert |  |  |  | Eimergewicht muss noch abgezogen werden |  |  | Mittelwert da ab und zu nach start Luft führt zu schwankungen
Schlauchlänge ca. 15m

## P3 Spannung
Multimeter | [8 empty] | Absoluter Fehler verstärkung
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg] | 1
0 | 2.74 | 3.08 | 2.91 | 2.91 | 0.17 | 0.2923% | 4.287 | 13.4997
80 | 18.73 | 18.9 | 19.18 | 18.9367 | 0.24333 | 0.4184% | VCC ADC [V]
160 | 35.21 | 35.25 | 35.17 | 35.21 | 0.04 | 0.06878% | 5.203
240 | 51.23 | 51.2 | 51.03 | 51.1533 | 0.076667 | 0.1318%
290 | 60.85 | 60.9 | 60.6 | 60.7833 | 0.11667 | 0.2006%
Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 3.71 | 3.27 | 3.51 | 3.4967 | 0.21333 | 0.3134% | 4.287 | 15.8075
80 | 22.5 | 22.44 | 22.39 | 22.4433 | 0.056667 | 0.08326%
160 | 41.27 | 41.35 | 41.29 | 41.3033 | 0.046667 | 0.06857%
240 | 59.81 | 59.89 | 59.8 | 59.8333 | 0.056667 | 0.08326%
290 | 71.2 | 71.26 | 71.33 | 71.2633 | 0.066667 | 0.09795%
Spannungsmessung Arduino
Spannung (Mul.)[mV] | Spannung 1 [mV] | Spannung 2 [mV] | Spannung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
2.91 | 2.63 | 2.74 | 2.96 | 2.7767 | 0.18333 | 0.3142% | -0.13333 | 0.080667
18.9367 | 18.93 | 19.12 | 18.96 | 19.0033 | 0.11667 | 0.1999% | 0.066667
35.21 | 35.32 | 35.31 | 35.34 | 35.3233 | 0.016667 | 0.02856% | 0.11333
51.1533 | 51.13 | 51.13 | 51.08 | 51.1133 | 0.016667 | 0.02856% | -0.04
60.7833 | 60.71 | 60.51 | 60.98 | 60.7333 | 0.24667 | 0.4227% | -0.05
Angepasster Druck Arduino
Druck [mmHg] | Messung 1 [mV] | Messung 2 [mV] | Messung 3 [mV] | Mittelwerte [mV] | Absoluter Fehler [mV] | Reduzierter Fehler | VCC [V] | Empfindlichkeit [(mV/V)/mmHg]
0 | 2.63 | 2.74 | 2.96 | 2.7767 | 0.18333 | 0.3142% | 4.287 | 13.5192
80 | 18.93 | 19.12 | 18.96 | 19.0033 | 0.11667 | 0.1999%
160 | 35.32 | 35.31 | 35.34 | 35.3233 | 0.016667 | 0.02856%
240 | 51.13 | 51.13 | 51.08 | 51.1133 | 0.016667 | 0.02856%
290 | 60.71 | 60.51 | 60.98 | 60.7333 | 0.24667 | 0.4227%
Druckmessung Arduino
Druck [mmHg] | Druck 1 [mmHg] | Druck 2 [mmHg] | Druck 3 [mmHg] | Mittelwerte [mmHg] | Absoluter Fehler [mmHg] | Reduzierter Fehler | Abweichung | Mittlere Abweichung
0 | -1.54 | -1.07 | -0.82 | -1.1433 | 0.32333 | 0.111% | -1.1433 | 0.688
80 | 80.65 | 79.55 | 80.28 | 80.16 | 0.49 | 0.1683% | 0.16
160 | 161.54 | 161.1 | 161.3 | 161.3133 | 0.22667 | 0.07783% | 1.3133
240 | 240.29 | 239.2 | 240.38 | 239.9567 | 0.42333 | 0.1454% | -0.043333
290 | 289.69 | 288.51 | 289.46 | 289.22 | 0.47 | 0.1614% | -0.78